DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr.79/13.07.2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  STICKY – VOPSEA LAVABILĂ  PENTRU INTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii - dacă este cazul: Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii: Finisarea suprafeţelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos şi  gipscarton, la interiorul construcţiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului :

SARCOM S.R.L.

Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea,

Tel: 0250 772562,  e-mail: office@sarcom.ro

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1556-2022

7. Performanta produsului:

| Caracteristici | Standardul de încercări | Specificatia tehnica de referinta | Valori declarate (rezultate incercari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Densitatea | SR EN ISO 2811-1:2016 | 1,50 – 1,70 g/cm3 | 1,62 g/cm3 |
| Conţinut de substanţe nevolatile | SR EN ISO 3251:2019 | - | 65,37 % |
| Clasa de rezisenţa la frecare umedă | SR EN ISO 11998:2007 | - | Clasa 5 |
| Clasa de reacţie la foc | performanţă nedeterminată |  |  |

8.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.  -  Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

SC SARCOM SRL                                                                                  DIRECTOR ADJUNCT,

MIHAESTI – VALC EA                                                                    CHIMIST PASITA ANISOARA