[image: image1.jpg]EVNOCLGR



[image: image2.jpg]ln(eltonlnrmxty




[image: image3.jpg]nterConformity




[image: image1.jpg]
EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON

www.evolor.ro, e-mail: office@evolor.ro

Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301

Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

           FIŞĂ TEHNICĂ

STICKY BETON CONTACT
 
AMORSĂ DE CONTACT PENTRU SUPORTURI MINERALE
1.  Descriere  produs

STICKY BETON CONTACT este o amorsă profesională de contact, gata preparată, pentru suporturi minerale pe bază de lianți organici în dispersie apoasă și nisip de cuarț
2. Domeniul de utilizare
Se utilizează la interior și exterior pentru îmbunătăţirea aderenţei la straturi suport, pe suporturi minerale absorbante si neabsorbante (beton, prefabricate de beton, zidărie, BCA, ipsos, cărămidă, sau plăci ceramice) la aplicarea tencuielilor pe bază de ciment, ipsos sau var, mozaic, tencuieli pe baza de ciment, var-ciment, a materialelor de nivelare și corecție (gleturi) și a adezivilor pentru sape, plăci ceramice, piatră naturală. 
După aplicare se obtin suprafețe rugoase care asigură o aderență optimă a materialelor aplicate ulterior la suporturi netede, lise și puțin absorbante. 
3. Caracteristici principale: 

· asigura o aderenta buna intre materialele de finisare;
· creează un strat de aderenţă solid. 
4. Caracteristici tehnice

	Nr. crt.
	CARACTERISTICA
	CONDIŢII DE

ADMISIBILITATE
	METODA DE ÎNCERCARE

	0
	1
	2
	3

	A
	Caracteristicile produsului
	

	1.
	Aspect
	disperie omogena, vascoasa, granulata
	vizual

	2.
	Densitate, g/cm3
	1,5 -1,7
	SR EN ISO 2811-1:2016

	3.
	pH
	7,5 - 9
	SR EN ISO 787-9:2019

	B
	Caracteristicile peliculei
	

	1.
	Aspect
	pelicula mata, rugoasa
	vizual

	2.
	Culoare
	conform etalon
	vizual

	3.
	Clasa de reactie la foc
	performanta nedeterminata


5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului 

Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului.
Se conditioneaza produsul la temperatura de 10-30°C si inainte de utilizare se amesteca continutul in vederea omogenizarii.

Pregătirea suprafeţelor
Suportul pe care se aplica produsul trebuie sa fie pregatit corespunzator, trebuie să fie stabil, curat, uscat, fără praf, uleiuri, ceara, grăsimi, decofrol, bitum, lapte de ciment, fara risc de exfoliere, fisurare sau parti neaderente. 

Suprafete noi 

Straturile suport minerale, beton, prefabricate din beton, rosturi din beton, tencuieli sau șape trebuie să fie complet întărite și uscate, să aibă o vechime minimă de 28 de zile și o umiditate reziduală de maxim 3%. 

Suprafețele vechi și/sau vopsite în prealabil cu var, humă, straturi vechi de vopsea deteriorată trebuie să fie îndepărtate complet. Suportul nu se udă cu apă înainte de aplicarea produsului produsului.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula, rola cu par scurt sau o bidinea. 

Se recomandă aplicarea cât mai uniformă a produsului pe suport, intr-un strat subtire, egal, fara a crea denivelari.
Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
În funcţie de tipul substratului, timpul de uscare este între 3 și 6 ore si depinde de conditiile de mediu la aplicare, natura si gradul de absorbtie al suprtului. Produsul se poate aplica în mai multe straturi numai după ce stratul anterior este uscat complet.
Dupa utilizare curăţarea uneltelor de lucru se face cu apa.  
Condiţii de aplicare:

- umiditate suport: max. 3 %; 

- temperatura mediu 10÷30ºC;

- temperatura produs 10÷30ºC;

- temperatura suprafata 10÷30ºC;

- umiditate mediu max. 70%.

La interior se va asigura ventilarea zonei de lucru in timpul aplicarii si uscarii peliculei. 

Se va evita lucrul la temperaturi peste 30ºC.

La temperaturi scazute uscarea produsului are loc lent si formarea filmului nu se face corespunzator, compromitand astfel calitatea si rezistenta lucrarii in timp.

In mod similar, cand temperatura depaseste 30ºC produsul se usuca rapid, nu are timp sa se etaleze pe suport, aderenta este scazuta si pot aparea ulterior exfolieri.  In acest caz se recomanda amanarea lucrarii pentru conditii normale de aplicare. 

Nu se va lucra pe timp de ploaie, ceata, temperaturi scazute sau ridicate.

La exterior se recomanda aplicarea produsului pe suport in perioada din zi cand suprafata nu este expusa direct razelor solare.

Uscarea:  - pentru reacoperire: minim 3 - 6 ore;
     - finala: 24 ore.

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.
6. Consum estimat: 0,2 – 0,4 kg/ m2, funcţie de natura suportului, de gradul de pregătire şi de finisare al acestuia.

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

7. Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 5 kg.

Transport si Depozitare: In ambalajul inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C. 

Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricaţiei, inchis etans, pastrat in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.      

9.  Reglementari legale
Natura riscurilor si recomandari de prudenta: 

Stingerea incendiilor: CO2, pulbere chimica, nisip, spumă mecanica. 
Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat).
Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie, prezenta oricaror surse de foc deschis (scanteie, flacara, fumat ), contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele, inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilatie si sisteme de stingere a incendiilor eficiente, in cursul operatiilor de utilizare. Daca produsul este utilizat in spatii inchise este obligatorie asigurarea unei circulatii continue, adecvate, de aer proaspat in cursul aplicarii si uscarii.
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.
Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.
Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare. 

Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.
Pentru lamuriri suplimentare  va recomandam sa consultati producatorul.

pagina 2 din 2

[image: image4.jpg]L

neConfrnity




